Description des compétences

CAPACITE : C1 – ANALYSER

COMPETENCE : C1.1. Analyser un mode opératoire ou une fiche technique

| Compétence détaillée | Données | Indicateurs d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| C1.1.1. Inventorier et quantifier les moyens techniques nécessaires | - Situation réelle ou simulée - Modes opératoires - Fiches techniques - Textes réglementaires - Fiches de données de sécurité | - Liste justifiée du matériel, des produits et des réactifs nécessaires à la mise en œuvre d’un mode opératoire ou en relation avec une fiche technique - Identification correcte des indicateurs de validation analytique |
| C1.1.2. Prévoir les opérations à effectuer en établissant un déroulement chronologique des opérations |  | - Calculs à effectuer - Inventaire des matériels nécessaires - Elaboration des modes opératoires - Traduction d’un mode opératoire en une suite logique d’opérations ou rédaction d’un mode opératoire structuré |
| C1.1.3. Déterminer la durée de réalisation |  | - Evaluation correcte des temps opératoires |
| C1.1.4. Repérer les problèmes d’hygiène et de sécurité |  | - Prévision argumentée des mesures à mettre en œuvre |

CAPACITE : C1 – ANALYSER

COMPETENCE : C1.2. Analyser et valider des résultats

| Compétence détaillée | Données | Indicateurs d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| C1.2.1. Présenter et ordonner des résultats | - Résultats de mesures ou de tests - Outils et documents nécessaires à l’exploitation des mesures | - Présentation d’un ensemble de résultats de mesures et de tests sous une forme appropriée |
| C1.2.2. Exprimer des résultats | - Résultats de mesures ou de tests - Documents nécessaires à l’exploitation des résultats | - Expression correcte des résultats - Indication des valeurs de référence - Indication de la méthode d’analyse utilisée |
| C1.2.3. Valider des résultats | - Procédures écrites de validation - Résultats de mesures ou de tests - Indicateurs de bon fonctionnement appareils - Résultats du contrôle de qualité interne | - Vérification préalable des indicateurs de bon fonctionnement des appareils - Validation analytique justifiée - Proposition d’actions correctives éventuelles |

CAPACITE : C1 – ANALYSER

COMPETENCE : C1.3. Analyser un dysfonctionnement

| Compétence détaillée | Données | Indicateurs d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| C1.3.1. Repérer le dysfonctionnement en réalisant un constat exhaustif et méthodique de l’état des équipements et appareils | - Situation réelle ou simulée présentant des dégradations ou des dysfonctionnements - Procédures d’inspection et de contrôle | - Inventaire exhaustif et hiérarchisation des dégradations et des dysfonctionnements - Localisation du dysfonctionnement |
| C1.3.2. Analyser les causes du dysfonctionnement | - Situation réelle ou simulée présentant un équipement ou un matériel en dysfonctionnement | - Analyse méthodique des causes possibles du dysfonctionnement |
| C1.3.3. Décider du niveau de l’intervention adaptée à la nature et à l’importance des dysfonctionnements | - Procédures de contrôle - Consignes d’intervention | Justification des décisions : ▪ intervention directe ▪ recours aux services de maintenance ▪ transmission à la hiérarchie |

CAPACITE : C1 – ANALYSER

COMPETENCE : C1.4. Analyser les risques liés à son activité

| Compétence détaillée | Données | Indicateurs d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| - Analyser les risques a priori par une réflexion sur les étapes de l’expérimentation - Identifier la nature des risques - Prévoir les moyens de prévention adaptés - Prévoir les mesures adaptées en cas d’accident | - Laboratoire et son environnement - Equipements de protection individuelle et collective - Fiches de données de sécurité et modes opératoires - Fiches signalétiques des produits et réactifs - Textes réglementaires, normes, procédures - Consignes d’intervention | - Analyse exhaustive et hiérarchisée des risques et des facteurs potentiels d’accidents - Pertinence des moyens et des procédures de prévention proposés - Respect des textes en vigueur dans le cadre de l’analyse ou de l’expérimentation |

CAPACITE : C2 – CONCEVOIR

COMPETENCE : C2.1. Adapter ou optimiser des modes opératoires d’analyses ou d’expérimentation

| Compétence détaillée | Données | Indicateurs d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| C2.1.1. Adapter une procédure standard | - Procédure standard - Caractéristiques de l’échantillon analysé | - Pertinence des solutions proposées - Justification des adaptations proposées |
| C2.1.2. Optimiser une procédure | - Procédure standard - Objectifs de qualité et de sécurité - Contraintes matérielles temporelles et économiques | - Réalisme des solutions proposées - Justification des adaptations proposées - Prise en compte des paramètres de l’optimisation et des contraintes matérielles, temporelles et économiques |

CAPACITE : C2 – CONCEVOIR

COMPETENCE : C2.2. Proposer des actions correctives pour réduire les écarts entre les résultats attendus et les résultats obtenus

| Compétence détaillée | Données | Indicateurs d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| C.2.2.1. - Analyser les causes de discordance - Proposer des actions correctives | - Procédure et modes opératoires - Résultats des essais et des contrôles, résultats attendus - Notices techniques des matériels et des équipements utilisés - Fiches signalétiques des produits et réactifs | - Pertinence de l’identification des causes de discordance - Réalisme des solutions proposées - Justification des ajustements ou modifications envisagés - Prise en compte des contraintes matérielles et économiques - Justification des actions correctives |

CAPACITE : C3 – REALISER

COMPETENCE : C3.1. Préparer le matériel, les réactifs et les échantillons

| Compétence détaillée | Données | Indicateurs d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| C3.1.1. Préparer et conditionner les réactifs et les milieux de culture | - Modes opératoires - Matériel de laboratoire, produits, réactifs et milieux de culture - Fiches de données de sécurité - Equipements de protection individuelle et collective | - Calcul correct d’une masse à peser, d’un volume à mesurer - Exécution correcte d’une pesée, d’une mesure de volume, d’une dissolution, d’un ajustage, d’une dilution - Etiquetage conforme des préparations réalisées - Vérification de la qualité des réactifs et milieux préparés - Respect des procédures de sécurité |
| C3.1.2. Réaliser le traitement pré-analytique des échantillons | - Echantillons biologiques - Fiche de suivi médical - Modes opératoires - Fiches de données de sécurité - Matériel de laboratoire, produits et réactifs - Appareils et documents associés - Equipements de protection individuelle et collective | - Pré-traitement conforme au mode opératoire - Etiquetage correct des échantillons traités - Modalités de conservation adaptées à la nature de l’échantillon et à la phase analytique - Respect des procédures de sécurité |
| C3.1.3. Préparer une suspension cellulaire ajustée | - Culture cellulaire - Modes opératoires - Matériel de laboratoire, produits, réactifs et milieux de culture - Fiches de données de sécurité - Matériel d’observation et de dénombrement - Matériel de conditionnement - Equipements de protection individuelle et collective | - Observation et dénombrement corrects - Exécution correcte des étapes des techniques de préparation et d’ajustage des suspensions - Calcul correct des valeurs de l’ajustage - Vérification de la qualité de la suspension cellulaire préparée - Conformité des modalités de conservation - Respect des procédures de sécurité |

CAPACITE : C3 – REALISER

COMPETENCE : C3.2. Préparer les appareillages et les équipements

| Compétence détaillée | Données | Indicateurs d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| C3.2.1. - Sélectionner le matériel ou les équipements adaptés - Vérifier le bon état du matériel ou des équipements : propreté, intégrité, bon fonctionnement de l’informatique associée - Vérifier le fonctionnement des matériels ou des équipements conformément aux procédures : nature des contrôles, périodicité... - Vérifier l’état et le fonctionnement des équipements collectifs de sécurité - Vérifier la présence et l’état des protections individuelles | - Procédures techniques - Fiches techniques - Fiches de données de sécurité - Matériels et équipements - Equipements de protection individuelle et collective | - Pertinence des choix de matériels - Vérification rigoureuse et exhaustive de l’état et du fonctionnement du matériel et des équipements - Respect des procédures techniques - Respect des procédures de sécurité |
| C3.2.2. Mettre en route l’appareillage et faire les réglages nécessaires | - Appareillage - Procédures de mise en route - Fiches techniques - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de mise en route - Vérification et ajustement de tous les points de réglage - Respect des procédures de sécurité |
| C3.2.3. Etalonner les appareils | - Appareils - Fiches d’utilisation - Echantillons de calibrage - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures d’étalonnage - Résultat correct - Respect des procédures de sécurité |

CAPACITE : C3 – REALISER

COMPETENCE : C3.3. Réaliser des analyses biochimiques sur des échantillons

| Compétence détaillée | Données | Indicateurs d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| C3.3.1. Mettre en œuvre des techniques potentiométriques | - Echantillons biologiques - Echantillons de calibrage et échantillons de contrôle - Matériel de laboratoire, produits et réactifs - Ph-mètre, potentiomètre, électrodes sélectives - Modes opératoires - Temps imparti - Equipements de protection individuelle et collective - Valeurs et documents de référence | - Respect des procédures de sécurité - Mise en œuvre correcte des appareillages (calibrage, étalonnage) - Qualité de l’exécution technique - Respect du temps imparti - Obtention de valeurs de mesure exactes - Présentation et exploitation correctes des résultats |
| C3.3.2. Réaliser des analyses mettant en œuvre des appareillages optiques | - Echantillons biologiques - Echantillons de calibrage et de contrôle - Matériel de laboratoire, produits et réactifs - Spectrophotomètre d’absorption moléculaire - Spectromètre d’émission atomique - Turbidimètre, fluorimètre, bioluminomètre - Modes opératoires - Temps imparti - Equipements de protection individuelle et collective - Valeurs et documents de référence | - Respect des procédures de sécurité - Mise en œuvre correcte des appareillages (calibrage, étalonnage) - Qualité de l’exécution technique - Respect du temps imparti - Obtention de valeurs de mesure exactes - Réalisation correcte de gammes d’étalonnage - Présentation et exploitation correctes des résultats |

| C3.3.3. Mettre en œuvre des techniques enzymatiques | - Echantillons biologiques - Echantillons de calibrage et de contrôle - Matériel de laboratoire, produits et réactifs - Spectrophotomètre ou lecteur de microplaque - Electrode à enzymes - Modes opératoires - Temps imparti - Equipements de protection individuelle et collective - Valeurs et documents de référence | - Respect des procédures de sécurité - Mise en œuvre correcte des appareillages (calibrage, étalonnage) - Qualité de l’exécution technique - Respect du temps imparti - Obtention de valeurs de mesure exactes - Réalisation correcte de gammes d’étalonnage - Présentation et exploitation correctes des résultats |
| --- | --- | --- |
| C3.3.4. Mettre en œuvre des techniques chromatographiques et électrophorétiques | - Echantillons biologiques - Echantillons de calibrage et de contrôle - Matériel pour chromatographie liquide basse pression - Matériel pour chromatographie sur couche mince - Système de chromatographie en phase gazeuse - Systèmes de chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et détecteurs associés - Appareillages et matériels pour électrophorèse sur gel - Modes opératoires - Temps imparti - Equipements de protection individuelle et collective - Valeurs et documents de référence | - Respect des procédures de sécurité - Mise en œuvre correcte des appareillages (calibrage, étalonnage) - Qualité de l’exécution technique - Respect du temps imparti - Présentation et exploitation correctes des résultats |
| C3.3.5. Mettre en œuvre des techniques de biologie moléculaire | - Echantillons biologiques - Kit chromatographique pour l’extraction d’acides nucléiques - Thermocycleur - Appareillage, matériels, produits et réactifs de biologie moléculaire - Spectrophotomètre UV-visible - Temps imparti - Equipements de protection individuelle et collective - Valeurs et documents de référence | - Respect des procédures de sécurité - Mise en œuvre correcte des appareillages (calibrage, étalonnage) - Qualité de l’exécution technique - Pertinence de l’exploitation des résultats - Présentation et exploitation correctes des résultats |

CAPACITE : C3 – REALISER

COMPETENCE : C3.4. Réaliser l’analyse microbiologique d’un échantillon

| Compétence détaillée | Données | Indicateurs d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| C3.4.1. Mettre en œuvre un mode opératoire en fonction de l’urgence des résultats | - Echantillons biologiques - Contexte clinique - Urgence du résultat - Matériel de laboratoire, produits et réactifs - Modes opératoires y compris modes opératoires de détection par des techniques immunologiques, et des techniques de marquage de gènes - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Pertinence du choix méthodologique - Gestion du temps en fonction de l’urgence du diagnostic - Qualité de l’exécution du mode opératoire - Présentation et exploitation correctes des résultats |
| C3.4.2. - Réaliser les examens macroscopiques et microscopiques sur l’échantillon biologique ayant subi ou non un traitement préalable - Interpréter les observations réalisées | - Echantillon biologique - Matériel et réactifs - Documents et modes opératoires relatifs à l’étude de l’échantillon - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Qualité des préparations - Pertinence des observations et de leur interprétation - Présentation correcte des résultats |
| C3.4.3. - Estimer quantitativement la population bactérienne - Quantifier et identifier si nécessaire les cellules accompagnatrices - Interpréter les résultats | - Echantillons trachéobronchiques, urines, liquides de ponction - Matériel de laboratoire, milieux de culture et réactifs - Documents et modes opératoires relatifs à l’étude de l’échantillon - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Qualité de l’exécution technique - Obtention de résultats exacts - Pertinence des interprétations et des conclusions - Présentation et exploitation correctes des résultats |

| C3.4.4. Réaliser l’isolement | - Echantillons biologiques - Résultats des examens macroscopiques et microscopiques - Documents relatifs aux milieux de culture et aux caractères culturaux des microorganismes - Milieux de culture - Matériels et équipements nécessaires - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Choix pertinent et justifié des milieux et des conditions d’incubation - Qualité de la réalisation technique des isolements. - Respect des conditions d’incubation |
| --- | --- | --- |
| C3.4.5. Mettre en œuvre une démarche d’identification | - Résultats des examens macroscopiques et microscopiques - Isolements effectués à partir des échantillons - Réactifs pour tests d’orientation - Galeries ou dispositifs d’identification - Documents relatifs à l’identification - Matériels et réactifs nécessaires - Fiches de données de sécurité - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Qualité de l’étude effectuée sur les colonies isolées - Qualité de la réalisation des tests d’orientation - Pertinence de l’orientation du diagnostic et de son argumentation - Pertinence des choix méthodologiques mis en œuvre pour l’identification - Qualité de la réalisation technique de l’identification - Exactitude de la lecture des résultats - Pertinence des critères retenus pour leur validation - Présentation et exploitation correctes des résultats |
| C3.4.6. Mettre en œuvre des examens complémentaires d’identification phénotypique et/ou génotypique | - Résultats des examens préalablement effectués - Milieux de culture, réactifs matériels, - Documents utiles à la réalisation et à l’interprétation des tests - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Justification de la mise en œuvre de l’examen complémentaire - Qualité de la réalisation technique et de l’interprétation des résultats. |

| C3.4.7. - Réaliser un antibiogramme - Déterminer la CMI et la CMB d’une souche isolée d’un échantillon - Evaluer l’efficacité d’une association d’antibiotiques - Doser un antibiotique dans un liquide biologique | - Souche isolée ou échantillon biologique - Souches test - Milieux de culture, matériel et réactifs - Matériel, équipements nécessaires - Protocoles et documents - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Qualité de la réalisation technique - Exactitude des lectures après validation |
| --- | --- | --- |
| C3.4.8. Identifier un champignon filamenteux d’intérêt médical | - Cultures mycéliennes - Documents relatifs à l’étude de l’échantillon - Milieux de culture, matériel et réactifs - Fiches de données sécurité - Equipements de protection individuelle et collective | - Qualité des préparations - Pertinence des critères pris en compte pour l’identification - Exactitude de l’identification |
| C3.4.9. Rechercher et identifier les éléments parasitaires dans une selle, avant et après concentration | - Selles parasitées - Matériel, réactifs, équipements nécessaires - Fiches de données sécurité - Modes opératoires - Documents utiles à l’identification - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Qualité de l’exécution technique et des observations - Pertinence de l’argumentation et exactitude de l’identification |
| C3.4.10. Rechercher et identifier des parasites sur un frottis sanguin coloré | - Etalements sanguins fixés et colorés - Documents utiles à l’identification | - Qualité de l’observation - Pertinence de l’argumentation et exactitude de l’identification |

CAPACITE : C3- REALISER

COMPETENCE : C3.5. Réaliser des analyses hématologiques, immuno-hématologiques, cytologiques et histologiques sur des échantillons

| Compétence détaillée | Données | Indicateurs d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| C3.5.1. Réaliser un hémogramme | - Sangs normaux ou pathologiques - Matériel de laboratoire et réactifs - Modes opératoires - Valeurs de référence - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Pertinence des choix méthodologiques - Qualité de l’exécution technique - Exactitude des résultats - Présentation et exploitation correctes des résultats |
| C3.5.2. Déterminer la vitesse de sédimentation | - Sangs normaux ou pathologiques - Matériel de laboratoire et réactifs - Modes opératoires - Valeurs de référence - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Qualité de l’exécution technique - Exactitude des résultats - Présentation et exploitation des résultats |
| C3.5.3. Réaliser une numération des réticulocytes | - Sangs normaux ou pathologiques - Contexte de l’analyse - Matériel de laboratoire et réactifs - Modes opératoires - Valeurs de référence - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Qualité de l’exécution technique - Exactitude des résultats - Présentation et exploitation correctes des résultats |
| C3.5.4. - Caractériser les hémoglobines - Explorer le métabolisme du fer | - Prélèvements sanguins normaux ou pathologiques - Contexte de l’analyse - Matériel de laboratoire et réactifs - Modes opératoires - Valeurs et documents de référence - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Pertinence des choix méthodologiques - Qualité de l’exécution technique - Exactitude des résultats - Présentation et exploitation correctes des résultats |
| C3.5.5. Etablir un myélogramme | - Frottis médullaire coloré pathologique ou non - Contexte de l’analyse - Matériels - Valeurs et documents de référence | - Exactitude des résultats - Présentation et exploitation correctes des résultats |

| C3.5.6. Explorer l’hémostase | - Plasma physiologique ou pathologique - Contexte de l’analyse - Matériel de laboratoire et réactifs - Modes opératoires - Valeurs et documents de référence - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Qualité de l’exécution technique - Exactitude des résultats - Présentation et exploitation correctes des résultats |
| --- | --- | --- |
| C3.5.7. Réaliser la coloration d’un frottis | - Frottis - Matériel de laboratoire et réactifs - Modes opératoires - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Qualité de l’exécution technique - Obtention d’un résultat exploitable |
| C3.5.8. Détecter les anomalies cellulaires d’un frottis | - Frottis coloré (sanguin, cervico-vaginal, liquide broncho-alvéolaire) - Contexte de l’analyse - Matériel de laboratoire et réactifs - Documents de référence | - Exactitude des résultats - Présentation et exploitation correctes des résultats |
| C3.5.9. Mettre en œuvre les techniques préalables à un examen histologique | - Echantillons biologiques - Matériel de laboratoire et réactifs - Modes opératoires - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Qualité de l’exécution technique - Obtention d’un résultat exploitable |
| C3.5.10. Mettre en évidence des marqueurs cellulaires | - Echantillons biologiques - Contexte de l’analyse - Matériel de laboratoire et réactifs - Modes opératoires - Valeurs et documents de référence - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Qualité de l’exécution technique - Exactitude des résultats - Présentation et exploitation correctes des résultats |
| C3.5.11. Réaliser un groupage sanguin | - Sangs - Matériel de laboratoire et réactifs - Modes opératoires - Documents de référence - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Qualité de l’exécution technique - Exactitude des résultats - Présentation et exploitation correctes des résultats |

| C3.5.12. Effectuer une recherche d’agglutinines irrégulières | - Echantillons biologiques - Contexte de l’analyse - Matériel de laboratoire et réactifs - Modes opératoires - Documents de référence - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Qualité de l’exécution technique - Exactitude des résultats - Présentation et exploitation correctes des résultats |
| --- | --- | --- |

CAPACITE : C 3 – REALISER

COMPETENCE : C3.6. Réaliser une analyse immunologique sur des échantillons

| Compétence détaillée | Données | Indicateurs d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| C.3.6.1. Mettre en œuvre des réactions immunologiques utilisant des molécules marquées : immunofluorescence, immunoenzymologie, immunoempreintes et immunochromatographie | - Echantillons biologiques - Matériel de laboratoire et réactifs - Modes opératoires - Valeurs et documents de référence - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Qualité de l’exécution technique - Réalisation correcte de gammes d’étalonnage - Résultats corrects - Présentation et exploitation correctes des résultats |
| C.3.6.2. Mettre en œuvre des réactions immunologiques de précipitation | - Echantillons biologiques - Matériel de laboratoire et réactifs - Modes opératoires - Valeurs et documents de référence - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Qualité de l’exécution technique - Réalisation correcte de gammes d’étalonnage - Résultats corrects - Présentation et exploitation correctes des résultats |
| C.3.6.3. Mettre en œuvre des réactions immunologiques d’agglutination | - Echantillons biologiques - Matériel de laboratoire et réactifs - Modes opératoires - Valeurs et documents de référence - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Qualité de l’exécution technique - Obtention de valeurs de mesure correctes - Présentation et exploitation correctes des résultats (témoins et des essais) |
| C.3.6.4. Mettre en œuvre des réactions immunologiques de neutralisation | - Echantillons biologiques - Matériel de laboratoire et réactifs - Protocoles - Valeurs et documents de référence - Equipements de protection individuelle et collective | - Respect des procédures de sécurité - Qualité de l’exécution technique - Résultats corrects - Présentation et exploitation correcte des résultats |

CAPACITE : C 3 – REALISER

COMPETENCE : C3.7. Réaliser les opérations de contrôle et de maintenance de premier niveau

| Compétence détaillée | Données | Indicateurs d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| C.3.7.1. Préparer une intervention de maintenance | - Situation réelle ou simulée - Plan de prévention - Règles et consignes de sécurité - Procédure d’arrêt - Fiches de données de sécurité - Fiches produits - Fiche de vie des appareils - Fiche de maintenance | - Inventaire justifié des incidences des interventions sur les installations - Inventaire du matériel pour assurer la sécurité et isoler la zone d’intervention - Mise en sécurité de tout ou partie des installations - Mise en place des mesures de prévention en matière d’hygiène - Préparation des installations pour faciliter les opérations de maintenance |
| C.3.7.2. Effectuer une opération de maintenance : Démonter et remonter des pièces standard Echanger des éléments consommables accessibles en toute sécurité : voyants, fusibles, rubans, papiers, lampes… | - Situation réelle ou simulée - Matériel et installations - Pièces et produits nécessaires à la maintenance - Procédures de maintenance et consignes d’entretien - Outillage simple de maintenance - Liste des anomalies les plus fréquemment rencontrées et des procédures de remédiation ou d’alerte - Equipements de protection individuelle et collective | - Dépose et pose de pièces standard correctement conduites et en toute sécurité - Matériel en état de marche après ces opérations - Dépose et pose d’éléments consommables correctement effectuées - Matériel en état de marche après ces opérations |
| C.3.7.3. Suivre une intervention de maintenance | - Situation simulée - Planning des opérations de maintenance - Procédures d’arrêt et de mise en route - Plan de prévention, consignes d’hygiène et de sécurité | - Respect des consignes d’hygiène et de sécurité - Identification de toute opération |
| C.3.7.4. Assurer le nettoyage des matériels et des installations après intervention | - Matériel et installations - Outillage simple de maintenance - Matériel et produits de nettoyage | - Matériel et installations propres - Tenue adaptée |

CAPACITE : C4 – ORGANISER ET GERER

COMPETENCE : C4. 1. Gérer les produits, les matériels et les consommables

| Compétence détaillée | Données | Indicateurs d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| C4.1.1. Estimer et gérer les produits, matériels et consommables nécessaires | - Modes opératoires - Fiches techniques des produits et des réactifs - Planning des analyses | - Calcul correct des quantités nécessaires - Enregistrement des entrées et des sorties - Respect des règles de sécurité |
| C4.1.2. Choisir les matériels adaptés aux analyses et répondant à la précision requise | - Modes opératoires - Liste des matériels du laboratoire avec indication des caractéristiques de ces matériels (capacité, précision…) | - Choix judicieux des matériels nécessaires |
| C4.1.3. Vérifier la disponibilité des produits, des matériels et des consommables nécessaires au travail à réaliser | - Planning d’utilisation des matériels et des produits | - Repérage des produits et des matériels non disponibles |
| C4.1.4. Ranger et stocker les produits, les matériels et les consommables | - Conditions de stockage - Fiches de données et de sécurité | - Rangement rationnel - Respect des conditions de stockage - Respect des règles de sécurité |

CAPACITE : C4 – Organiser et gérer

COMPETENCE : C4. 2. Organiser le travail dans le temps et dans l’espace

| Compétences détaillées | Données | Indicateurs d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| C4.2.1. - Classer les travaux à effectuer (gestion des priorités) - Etablir un planning journalier des travaux à réaliser | - Liste des travaux à effectuer - Modes opératoires - Contraintes techniques et contraintes d’exploitation | - Etablissement correct et argumenté des plannings - Respect des délais et des contraintes |
| C4.2.2. - Agencer de façon rationnelle les matériels, les montages et les produits nécessaires aux analyses et aux contrôles - Remettre en ordre son poste de travail après les analyses ou les contrôles | - Matériels et produits nécessaires aux analyses | - Agencement correct des matériels et des produits sur le poste de travail et prise en compte des contraintes ergonomiques et des problèmes relatifs à l’hygiène et à la sécurité - Remise en ordre correcte du poste de travail |

CAPACITE : C4 – ORGANISER ET GERER

COMPETENCE : C4.3. Gérer la qualité.

| Compétence détaillée | Données | Indicateurs d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| C. 4.3.1. Réaliser un étiquetage conforme des prélèvements, des échantillons, des réactifs et des équipements | - Prélèvements, échantillons, réactifs - Matériel d’étiquetage - Procédures | - Conformité de l’étiquetage et de l’identification |
| C.4.3.2. Contrôler les conditions de conservation des prélèvements, des échantillons et des réactifs | - Conditions de conservation - Equipements - Matériels de contrôle | - Pertinence et exactitude des contrôles - Pertinence des décisions et efficacité des actions éventuelles |
| C.4.3.3. Enregistrer les opérations effectuées et les dysfonctionnements ou anomalies | - Fiches d’enregistrement et /ou de maintenance - Nature des opérations effectuées et des dysfonctionnements ou anomalies constatés | - Pertinence et exactitude des enregistrements |
| C.4.3.4. Planifier les opérations de maintenance | - Fiches de vie des appareils - Spécifications des constructeurs | - Formulation d’un jugement et présentation de sa justification - Réalisme du calendrier proposé |

CAPACITE : C4 – ORGANISER ET GERER

COMPETENCE : C4.4. Gérer la santé et la sécurité au travail

| Compétence détaillée | Données | Indicateurs d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| C.4.4.1. Identifier les dangers, évaluer les risques et les facteurs potentiels d’accident au cours d’une analyse Déterminer les mesures de prévention et les équipements de protection nécessaires | - Modes opératoires - Fiches techniques des produits et des réactifs - Fiches de données de sécurité - Notices d’utilisation des appareils - Classement des agents biologiques utilisés - Textes réglementaires (GBEA, normes,…. ) - Procédures | - Inventaire exhaustif des dangers - Analyse et hiérarchie des risques et des facteurs potentiels d’accident - Pertinence des mesures de prévention et des choix des équipements de protection - Respect des textes en vigueur dans le cadre de l’analyse envisagée |
| C.4.4.2. Vérifier les équipements et mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées | - Procédures - Equipements de protection individuelle et collective | - Vérification et utilisation correctes des équipements de protection individuelle et collective - Application correcte des mesures de prévention au cours des différentes étapes de l’analyse : préparation des échantillons et réactifs, manipulations, élimination des déchets |
| C.4.4.3. - Déclencher les opérations adaptées en cas de dysfonctionnement pouvant créer une situation de risque pour les personnes, les matériels, les produits ou l’environnement - Intervenir de façon adaptée en cas d’accident ou d’incident | - Procédures (descriptif des dysfonctionnements et des mesures correctives) - Règlement du laboratoire - Plan de prévention - Plans de circulation - Consignes d’intervention - Numéros d’appel en cas d’urgence | - Justification de la conduite à tenir par rapport à la nature et à la gravité du dysfonctionnement : - interventions correctives - maintien des paramètres sensibles - procédures d’arrêt d’urgence - alerte interne dans le laboratoire - appel des services d’urgence - recueil des informations nécessaires à l’analyse du dysfonctionnement |

| C.4.4.4. - Informer toute personne entrante des risques spécifiques liés aux activités du laboratoire - Veiller à la mise à disposition des équipements de protection individuelle et collective - Veiller à la mise en œuvre des procédures de sécurité préalables aux activités sous –traitées | - Procédures - Equipements de protection individuelle et collective - Textes réglementaires et plan de prévention - Listes des habilitations et préventions - Protocole de décontamination | - Pertinence de l’information - Adéquation entre les équipements de protection et les risques - Procédures correctement réalisées |
| --- | --- | --- |

CAPACITE : C5 – S’INFORMER – COMMUNIQUER

COMPETENCE : C5.1. Rechercher, collecter et exploiter une documentation

| Compétence détaillée | Données | Indicateurs d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| C.5.1.1. Sélectionner et référencer les différents documents se rapportant à un sujet donné | - Situation réelle ou simulée nécessitant une recherche de documents précis dans un fonds documentaire (texte réglementaire, modes opératoires, catalogues...) | - Choix pertinent des documents se rapportant au sujet traité |
| C.5.1.2. Identifier la (ou les) personne(s) ressource (s) susceptible (s) de fournir l’information | - Liste des personnes ressources possibles mentionnant leurs fonctions respectives et l’organisme auquel elles appartiennent - Organigramme du milieu professionnel | - Identification correcte des personnes ressources |
| C.5.1.3. Utiliser un fichier ou une banque de données pour une recherche d’information | - Situations réelles ou simulées - Moyens de communication - Fichiers - Banque de données - Outil informatique | - Utilisation judicieuse et rapide de fichiers issus de banque de données - Informations recueillies conformes au résultat attendu |
| C.5.1.4. Présenter un compte-rendu synthétique de cette documentation | - Ensemble de documents relatifs au sujet proposé | - Présentation sous forme adéquate des informations jugées utiles relatives au problème posé |

CAPACITE : C5 – S’INFORMER – COMMUNIQUER

COMPETENCE : C5.2. Utiliser l’outil informatique

| Compétence détaillée | Données | Indicateurs d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| C.5.2.1. Choisir le logiciel convenable | - Problème à traiter - Système informatique capable d’assurer une fonction donnée - Traitement de textes - Tableur - Diaporama - Gestionnaire de fichiers - Production et gestion d’images - | - Edition de documents utiles répondant au problème posé |
| C.5.2.2. Utiliser les ressources informatiques | - Problème à traiter - Système informatique capable d’assurer une fonction donnée - Traitement de textes - Tableur - Diaporama - Gestionnaire de fichiers - Production et gestion d’images | - Bonne connaissance de l’outil informatique |

CAPACITE : C5 – S’INFORMER – COMMUNIQUER

COMPETENCE : C5.3. Exposer un travail personnel ou d’équipe

| Compétence détaillée | Données | Indicateurs d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| C.5.3.1. Sélectionner les informations utiles | - Documentation et/ou dossier relatif à un appareil, un équipement ou à un sujet technologique | - Edition de documents utiles répondant au problème posé |
| C.5.3.2. Construire une argumentation technique | - Documentation et/ou dossier relatif à un appareil, un équipement ou à un sujet technologique | - Pertinence de l’argumentation |
| C.5.3.3. Etablir un plan d’exposé | - Documentation et/ou dossier relatif à un appareil, un équipement ou à un sujet technologique | - Rigueur du plan choisi |
| C.5.3.4. Préparer les documents nécessaires en vue de l’exposé | - Sujet nécessitant la production de documents dans un contexte défini - Equipement informatique et logiciels de bureautique - Transparents, papeterie | - Qualité des documents préparés |
| C.5.3.5. Respecter les contraintes du temps imparti | - Informations sur les conditions de communication | - Gestion rigoureuse du temps |
| C.5.3.6. Utiliser au mieux les techniques de communication | - Matériel audiovisuel et ressources informatiques - Informations sur les interlocuteurs | - Adaptation des techniques de communication au sujet traité et à l’auditoire - Utilisation rationnelle des outils de communication |
| C.5.3.7. S’exprimer de façon claire et rigoureuse |  | - Précision et concision du rapport oral - Exactitude du vocabulaire technique utilisé - Qualité de l’argumentation |