## Grille des indicateurs
BTS bioanalyses et contrôles
Contrôle en cours de formation SE1 (v01, mars 2008)
Compétences terminales globale | Compétences terminales élémentaires | Indicateurs d'évaluation | Critères ridibitoires
C11 | C111 : Préparer et conditionner les solutions titrantes, réactifs et milieux nécessaires aux analyses et aux contrôles. Etalonner les solutions titrantes | Indicateur C111 : Calcul et exécution correcte d'une pesée | - calcul faux
- propreté générale (plateau spatule)
- tarage correct
- produit sur le plateau
|  | Indicateur C111 : Calcul d’un volume à prélever et exécution correcte d'un prélèvement | - calcul faux
- choix de la pipette automatique
- Usage conforme à l'apprentissage de la pipette en verre
|  | Indicateur C111 : Exécution correcte d'une dissolution | - pas de rincage de la coupelle de pesée
- mauvais niveau
- pas homogénéisation
|  | Indicateur C111 : Etiquetage conforme des préparations réalisées | - pas ettiqueté
|  | Indicateur C111 : Respect des procédures de sécurité | - Non respect de la sécurité spécifique à la solution
| C112 : Préparer les appareils et les installations | Indicateur C112 : Réalisation correcte des montages | - pas respect du montage pH-métrique
| C113 : Préparer et/ou prétraiter les échantillons | Indicateur C113 : Exécution correcte de la technique | - pas d'équilibrage
- mauvaise programmation
| C116 : Réaliser des analyses volumétriques | Indicateur C116 : Exécution correcte d’une dilution | - Si calcul faux
- pas de rincage de la coupelle de pesée
- mauvais niveau
- pas homogénéisation
|  | Indicateur C116 : Manipulation correcte des burettes | - Si burette pas verticale
- Présence de bulle
- mauvais ajustage
|  | Indicateur C116 : Lecture correcte des volumes | - mauvaise lecture
|  | Indicateur C116 : Choix pertinent des indicateurs et repérage correct de l’équivalence | - mauvais choix d'indicateur
- mauvais virage
- Respect du temps de durabilité du virage
|  | Indicateur C116 : Respect des procédures de prévention de la santé et de la protection de l’environnement | - Non respect de la sécurité spécifique à la solution
|  | Indicateur C116 : Enregistrement en respect des consignes de traçabilité | - mauvais usage de la fiche de relevée, cahier, carnet
| C117 : Réaliser des analyses électrochimiques | Indicateur C117 : Mise en oeuvre correcte des appareillages,( calibrage, étalonnage) | - Mauvais ou pas etalonnage
| C117 : Réaliser des analyses électrochimiques | Indicateur C117 : Obtention de valeurs de mesure exactes | - Mauvaise équivalence
| C118 :Réaliser des analyses mettant en oeuvre des appareillages optiques | Indicateur C118 : Mise en oeuvre correcte des appareillages, vérification, calibrage, soin apporté au matériel | - Mauvais réglage de la longueur d'onde
- Mauvais remplissage des cuves (trop ou pas assez)
- Mauvais zero
- Mauvais possisionnement de la cuve
|  | Indicateur C118 : Réalisation de gammes d’étalonnage | - Mauvais calcul
- mauvaise linéarité
- Valeur d'une pente correcte
|  | Indicateur C118 : Obtention de valeurs de mesure exactes | - Mauvaise répétabilité
- Mauvaise reproductibilité
|  | Indicateur C118 : Enregistrement en respect des consignes de traçabilité | - mauvais usage de la fiche de relevée, cahier, carnet
| C119 : Réaliser des analyses mettant en oeuvre des techniques séparatives chromatographiques et électrophorétiques | Indicateur C119 : Mise en oeuvre correcte des appareillages | - Mauvaise programmation | HPLC
- Mauvaise réalisation de la purge des voies
- Mauvaise utilisation de la vanne réhodyne
|  |  | - Mauvais montage et remplissage de la colonne | gel filtration
|  |  | - Mauvais remplissage de la cuve | CCM
- Mauvais repérage ou identification
- Mauvais repérage des spots
- Pas tracé de ligne de front
|  | Indicateur C119 : Soin apporté au matériel | - Gel en contact avec l'air | gel filtration
|  | Indicateur C119 : Choix pertinent et compréhension des techniques mises en œuvre | - Question sur sujet (expliquer migration différentielle des sucres) | CCM
|  | Indicateur C119 : Obtention de valeurs de mesure correctes : identification et /ou quantification des molécules | - Bon ou pas | CCM
| C1110 : Réaliser des techniques d’ analyse enzymatique | Indicateur C1110 : Mise en oeuvre correcte des appareillages | - Mauvais réglage de la longueur d'onde
- Mauvais remplissage des cuves (trop ou pas assez)
- Mauvais possisionnement de la cuve
|  | Indicateur C1110 : Respect des modes opératoires | - Mise des réactif dans l'ordre | Kit enzymo
- Mauvais zéro
- Mauvais respect du temps et température
|  | Indicateur C1110 : Obtention de valeurs de mesure exactes | - Mauvaise répétabilité
- Mauvaise reproductibilité
C16 | C161 : Réaliser les opérations préliminaires à la mise en oeuvre du pilote | Indicateur C161 : Réalisation conforme des contrôles préalables à la mise en service du pilote | - A voire
C24 | C241 : Présenter et ordonner les valeurs expérimentales. Exprimer des résultats | Indicateur C241 : Exploitation rationnelle des résultats | - Mauvaise integration des résultats
- Comparaison par rapport à un contrôle ou réf.
|  | Indicateur C241 : Présentation des résultats sous une forme appropriée: tableaux, graphes, histogrammes…. | - Secrétariat des graph
- mauvais respect des unités
- Tableau cohérant
|  | Indicateur C241 : Expression correcte des résultats | - Mauvaise exploitations des ecart types
|  | Indicateur C241 : Indication de la méthode d'analyse utilisée | - Point final ou cinétique ou deux point en enzymo
| C242 : Valider et interpréter des résultats | Indicateur C242 : Vérification préalable des indicateurs de bon fonctionnement des matériels et équipements | - Réalisation non correcte d'un spectre
|  | Indicateur C242 : Validation analytique justifiée; proposition d'actions correctives éventuelles | - Non validation justifiée de la gamme
|  | Indicateur C242 : Pertinence de la démarche et des conclusions | - Mauvaise comparaison avec une norme
C42 | C421 : Classer les travaux à effectuer (gestion des priorités) Etablir un planning des travaux à réaliser: planning journalier, planning d'expérimentation | Indicateur C421 : Respect des délais et des contraintes | - Non respect des delais
| C422 : Agencer de façon rationnelle les matériels, les montages et les produits nécessaires aux analyses et aux contrôles Remettre en ordre son poste de travail après les analyses ou les contrôles | Indicateur C422 : Agencement correct des matériels et des produits sur le poste de travail et prise en compte des contraintes ergonomiques et des problèmes relatifs à l'hygiène et à la sécurité | - Agence non correcte
C44 | C442 : Vérifier les équipements et mettre en oeuvre les mesures de prévention adaptées | Indicateur C442 : Application correcte des mesures de prévention au cours des différentes étapes de l'analyse: préparation des échantillons et des réactifs, manipulations, élimination des déchets | - Non récupération des solvantsdans les poubelle prévus à cet effet
- Carnet non a jour sur la gestion des dechets
C52 | C52 : Choisir le logiciel convenable. Utiliser les ressources informatiques | Indicateur C52 : Edition de documents répondant au problème posé | - Edition de document ne répondant pas au problème ou pas d'édition de document
Noter sur 20 et sur environ 10 indicateurs (soyons large)

## données bioch
Compétence terminale globales CTG |  | Compétences terminales élèmentaires |  | Indicateurs d'évaluation
C11 | C11 : Réaliserdes analyses et des contrôles biochimiques | C111 | C111 : Préparer et conditionner les solutions titrantes, réactifs et milieux nécessaires aux analyses et aux contrôles. Etalonner les solutions titrantes | Indicateur C111 : Calcul et exécution correcte d'une pesée
C16 | C16 : Réaliser et contrôler des opérations unitaires, à l’échelle d’un pilote, dans un contexte de production | C112 | C112 : Préparer les appareils et les installations | Indicateur C111 : Calcul d’un volume à prélever et exécution correcte d'un prélèvement
C23 | C23 : Analyser et prévenir les risques liés à son activité | C113 | C113 : Préparer et/ou prétraiter les échantillons | Indicateur C111 : Exécution correcte d'une dissolution
C24 | C24 : Analyser, interpréter, valider des résultats | C114 | C114 :Réaliser des mesures de paramètres physico-chimiques (température, pression, temps, masse, débit…) | Indicateur C111 : Etiquetage conforme des préparations réalisées
C42 | C42 : Organiser le travail dans le temps et dans l'espace | C115 | C115 : Réaliser des techniques d’extraction, de minéralisation, de purification et de concentration | Indicateur C111 : Vérification de la qualité des réactifs et des milieux préparés
C44 | C44 :Gérer la santé et la sécurité au travail | C116 | C116 : Réaliser des analyses volumétriques | Indicateur C111 : Respect des procédures de sécurité
C52 | C52 :Utiliser l'outil informatique | C117 | C117 : Réaliser des analyses électrochimiques
|  | C118 | C118 :Réaliser des analyses mettant en oeuvre des appareillages optiques | Indicateur C112 : Pertinence des choix de matériels
|  | C119 | C119 : Réaliser des analyses mettant en oeuvre des techniques séparatives chromatographiques et électrophorétiques | Indicateur C112 : Vérification rigoureuse et exhaustive de l'état et du fonctionnement du matériel et des installations
|  | C1110 | C1110 : Réaliser des techniques d’ analyse enzymatique | Indicateur C112 : Vérification rigoureuse et exhaustive de l'état et du fonctionnement des équipements individuels et collectifs de sécurité
Indicateur C112 : Réalisation correcte des montages
|  | C161 | C161 : Réaliser les opérations préliminaires à la mise en oeuvre du pilote | Indicateur C112 : Respect des procédures de mise en route
|  | C162 | C162 : Mettre en oeuvre la fabrication | Indicateur C112 : Respect des procédures de vérification et ajustement de tous les points de réglage
|  | C163 | C163 : Effectuer l’arrêt et la mise en sécurité des installations | Indicateur C112 : Respect des procédures d'étalonnage
Indicateur C112 : Enregistrements en respect des consignes de traçabilité
|  | C241 | C241 : Présenter et ordonner les valeurs expérimentales. Exprimer des résultats
|  | C242 | C242 : Valider et interpréter des résultats | Indicateur C113 : Exécution correcte de la technique
Indicateur C113 : Utilisation correcte du matériel
|  | C421 | C421 : Classer les travaux à effectuer (gestion des priorités) Etablir un planning des travaux à réaliser: planning journalier, planning d'expérimentation | Indicateur C113 : Respect des procédures de sécurité
|  | C422 | C422 : Agencer de façon rationnelle les matériels, les montages et les produits nécessaires aux analyses et aux contrôles Remettre en ordre son poste de travail après les analyses ou les contrôles | Indicateur C113 : Etiquetage et enregistrement en respect des consignes de traçabilité
|  | C441 | C441 : Identifier les dangers. Evaluer les risques et les facteurs potentiels d'accidents d'une manipulation Déterminer les mesures de prévention et les équipements de protection | Indicateur C114 : Respect des procédures de vérification du matériel
|  | C442 | C442 : Vérifier les équipements et mettre en oeuvre les mesures de prévention adaptées | Indicateur C114 : Utilisation soigneuse et correcte des appareils de mesure
|  | C443 | C443 : Déclencher les opérations adaptées en cas de dysfonctionnement pouvant créer une situation de risque pour les personnes, les matériels, les produits ou l'environnement. Intervenir de façon adaptée en cas d’accident ou d’incident | Indicateur C114 : Lecture correcte des valeurs d’information
|  | C444 | C444 : Informer toute personne entrante des risques spécifiques liés aux activités des laboratoires et locaux associés Veiller à la mise à disposition des équipements de protection individuelle et collective. Veiller à la mise en oeuvre des procédures de sécurité préalables aux activités sous-traitées | Indicateur C114 : Respect des procédures de prévention de la santé et de la protection de l’environnement
Indicateur C114 : Enregistrement en respect des consignes de traçabilité
|  | C52 | C52 : Choisir le logiciel convenable. Utiliser les ressources informatiques
Indicateur C115 : Choix et compréhension des techniques mises en œuvre
Indicateur C115 : Organisation optimale du poste de travail
Indicateur C115 : Identification des différentes étapes de la manipulation et des différentes fractions obtenues
Indicateur C115 : Obtention de valeurs expérimentales correctes
Indicateur C115 : Respect des procédures de prévention de la santé et de la protection de l’environnement
Indicateur C115 : protection de l’environnement Enregistrement en respect des consignes de traçabilité
Indicateur C116 : Exécution correcte d’une dilution
Indicateur C116 : Manipulation correcte des burettes
Indicateur C116 : Lecture correcte des volumes
Indicateur C116 : Ajustage de solutions titrées
Indicateur C116 : Utilisation correcte des systèmes de pipetage
Indicateur C116 : Choix pertinent du matériel de mesure
Indicateur C116 : Choix pertinent des indicateurs et repérage correct de l’équivalence
Indicateur C116 : Organisation optimale du poste de travail
Indicateur C116 : Respect des procédures de prévention de la santé et de la protection de l’environnement
Indicateur C116 : Enregistrement en respect des consignes de traçabilité
Indicateur C117 : Mise en oeuvre correcte des appareillages,( calibrage, étalonnage)
Indicateur C117 : Soin apporté au matériel
Indicateur C117 : Obtention de valeurs de mesure exactes
Indicateur C117 : Respect des procédures de prévention de la santé et de la protection de l’environnement
Indicateur C117 : Enregistrement en respect des consignes de traçabilité
Indicateur C118 : Mise en oeuvre correcte des appareillages, vérification, calibrage, soin apporté au matériel
Indicateur C118 : Réalisation de gammes d’étalonnage
Indicateur C118 : Réalisation de la méthode des ajouts dosés
Indicateur C118 : Obtention de valeurs de mesure exactes
Indicateur C118 : Respect des procédures de prévention de la santé et de la protection de l’environnement
Indicateur C118 : Enregistrement en respect des consignes de traçabilité
Indicateur C119 : Choix pertinent et compréhension des techniques mises en œuvre
Indicateur C119 : Mise en oeuvre correcte des appareillages
Indicateur C119 : Soin apporté au matériel
Indicateur C119 : Obtention de valeurs de mesure correctes : identification et /ou quantification des molécules
Indicateur C119 : Respect des procédures de prévention de la santé et de la protection de l’environnement
Indicateur C119 : Enregistrement en respect des consignes de traçabilité
Indicateur C1110 : Mise en oeuvre correcte des appareillages
Indicateur C1110 : Soin apporté au matériel
Indicateur C1110 : Respect des modes opératoires
Indicateur C1110 : Obtention de valeurs de mesure exactes
Indicateur C1110 : Enregistrement en respect des consignes de traçabilité
Indicateur C161 : Préparation correcte et conforme des réactifs, produits et matériels
Indicateur C161 : Réalisation conforme des contrôles préalables à la mise en service du pilote
Indicateur C161 : Vérification et ajustement des points de réglage
Indicateur C161 : Respect du temps imparti
Indicateur C161 : Respect des procédures de prévention des risques
Indicateur C161 : Systèmes d’acquisition et de pilotage opérationnels
Indicateur C162 : Suivi et enregistrement correct et pertinent des paramètres de fabrication
Indicateur C162 : Respect du protocole de fabrication
Indicateur C162 : Respect des procédures d’échantillonnage ou de prélèvement
Indicateur C162 : Mise en oeuvre correcte des opérations analytiques préconisées
Indicateur C162 : Diagnostic de conformité ou de non conformité justifié et mise en oeuvre des mesures correctrices adaptées
Indicateur C162 : Respect du temps imparti
Indicateur C163 : Respect des protocoles d’arrêt
Indicateur C163 : Réalisation du nettoyage, de la désinfection de l’installation et des matériels annexes
Indicateur C163 : Gestion adaptée des produits et déchets
Indicateur C23 : Analyse exhaustive et hiérarchisée des risques et des facteurs potentiels d'accidents
Indicateur C23 : Pertinence des moyens et procédures de prévention proposés
Indicateur C23 : Respect des textes en vigueur dans le cadre de l'analyse ou de l'expérimentation envisagées
Indicateur C241 : Exploitation rationnelle des résultats
Indicateur C241 : Présentation des résultats sous une forme appropriée: tableaux, graphes, histogrammes….
Indicateur C241 : Expression correcte des résultats
Indicateur C241 : Indication des valeurs de référence
Indicateur C241 : Indication de la méthode d'analyse utilisée
Indicateur C242 : Vérification préalable des indicateurs de bon fonctionnement des matériels et équipements
Indicateur C242 : Analyse critique des résultats
Indicateur C242 : Validation analytique justifiée; proposition d'actions correctives éventuelles
Indicateur C242 : Pertinence de la démarche et des conclusions
Indicateur C421 : Etablissement correct et argumenté des plannings
Indicateur C421 : Respect des délais et des contraintes
Indicateur C422 : Agencement correct des matériels et des produits sur le poste de travail et prise en compte des contraintes ergonomiques et des problèmes relatifs à l'hygiène et à la sécurité
Indicateur C422: Remise en ordre correcte du poste de travail
Indicateur C441 : Inventaire exhaustif des dangers
Indicateur C441 : Analyse et hiérarchie des risques et des facteurs potentiels d'accidents
Indicateur C441 : Pertinence des mesures de prévention proposées et des choix des équipements de protection
Indicateur C441 : Respect des textes en vigueur dans le cadre de l'analyse ou du contrôle envisagé
Indicateur C442 : Vérification et utilisation correctes des équipements de protection collective et des EPI
Indicateur C442 : Application correcte des mesures de prévention au cours des différentes étapes de l'analyse: préparation des échantillons et des réactifs, manipulations, élimination des déchets
Indicateur C443 : Justification de la conduite à tenir par rapport à la nature et à la gravité du dysfonctionnement:
Indicateur C444 : Pertinence de l’information
Indicateur C444 : Adéquation entre les équipements de protection et les risques
Indicateur C444 : Procédures correctement réalisées
Indicateur C52 : Edition de documents répondant au problème posé