Vérification du matériel individuel

|  |  | Cocher X |
| --- | --- | --- |
|  | Mettre les microscopes hors tension et les débrancher |  |
|  | Nettoyer les objectifs, enlever toute trace d’huile sur l’ensemble |  |
|  | Recouvrir de la housse |  |
|  | Mettre hors tension les becs électriques |  |
|  | Vider la corbeille à papiers non contaminés : sac à déchets non contaminés |  |
|  | Vérifier l’absence de papier d’emballage dans les béchers DASRI mous sauf si contaminés. Dans ce cas jeter en sac ou boite DASRI |  |
|  | Changer les sacs Dasri mous si très remplis ; jeter le sac fermé dans le « chariot » Dasri |  |
|  | Remplacer par un sac neuf (placards) |  |
|  | Nettoyer la paillasse selon la procédure de nettoyage |  |
|  | Ranger la chaise contre la paillasse |  |

Vérification du matériel collectif du laboratoire:

|  | Identifier les plateaux et/ou boites de rangement pour étuve (classe, date) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Incuber les cultures à l’étuve adaptée |  |
|  | Ranger les réactifs au réfrigérateur «réactifs » |  |
|  | Ranger les cultures identifiées à conserver au réfrigérateur (plateau classe) |  |
|  | Enlever les inscriptions des tubes à vis avant élimination des tubes en panier |  |
|  | Enlever toute tâche de colorant sur les paillasses latérales ou sols |  |
|  | Mettre hors fonction les bains thermostatés et autres appareils utilisés pendant le TP |  |
|  | Fermer des bouteilles de colorants et bidons de récupération de colorants |  |
|  | Ranger paillasses latérales |  |
|  | Ranger les boites de cônes vides sur le chariot |  |
|  | Nettoyer les éviers (rinçage, poudre à récurer + rinçage ) |  |

Salle d’exposé

|  | Eteindre les ordinateurs et écrans élèves |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nettoyer les tables (enlever traces de gomme, taches d’encre….) |  |
|  | Ranger les chaises |  |

Sortie vestiaire

|  | Faire ramasser les papiers |  |
| --- | --- | --- |
|  | Faire fermer les portes de placard et éteindre la lumière avant de sortir |  |

Les deux élèves  superviseurs vérifient les divers points de rangement faits par les autres élèves puis répartissent le rangement collectif  à  faire par l’ensemble du groupe de TP.  Les superviseurs signent  après la vérification de la salle.

Le professeur dessine 1 point rouge ou vert suite au TP : non conformes            vert pour conforme

|  | NOMS élèves (2 par 2) | Date et visa élèves | visa Professeur | Date et visa élève | visa Professeur | Date et visa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |