## Partie1
CAP PRO ELEC |  | Fiche de positionnement - Contractualisation- Evaluation de la PFMP
| PFMP1 ( - ) PFMP2 ( I ) PFMP3 ( \ ) PFMP4 ( / ) |  | Positionnement |  |  | Evaluation
des compétences
| TACHES | COMPETENCES | A | PA | NA | ++ | + | - | -- | NA
ORGANISATION ( Domaine BT et HTA )
| Lire un dossier d’exécution relatif aux tâches à exécuter. | Rassembler et collecter les éléments nécessaires à la réalisation de la tâche à partir des dossiers mis à disposition.
| Identifier les dangers liés à son poste de travail. | Respecter les prescriptions du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).
| Prendre en compte les consignes verbales ou écrites des tâches à réaliser. | Prendre connaissance des consignes de sécurité et de réalisation, écrites et/ou orales, relatives à l’intervention.
| Préparer les matériels et les outillages nécessaires à la réalisation des tâches. | Choisir les outillages nécessaires à la réalisation.
| Ranger et nettoyer son poste de travail après intervention. | Organiser son poste de travail.
| Trier sélectivement les déchets. | Préparer les matériels.
| Rendre compte de l'avancement et/ou des difficultés rencontrées oralement et renseigner par écrit les documents préétablis. | Rendre compte de la conformité du matériel reçu par rapport à la liste fournie.
REALISATION ( Domaine BT)
| Décoder les plans, les schémas et les documents relatifs à la tâche à exécuter. | Prendre connaissance des consignes verbales ou écrites relatives aux tâches à réaliser.
| Tracer les points de fixation sur tout type de matériaux dans le respect des exigences du dossier technique. | Tracer le cheminement des canalisations et l’emplacement des matériels.
| Réaliser des opérations de mécanique limitées à la mise en œuvre des enveloppes, conduits, supports (traçage, sciage, perçage, assemblage). | Façonner les supports, les canalisations.
| Fixer tout type de supports et accessoires. | Assembler les supports et les canalisations.
| Poser les équipements électriques selon les exigences du dossier technique. | Placer et Fixer : les supports, les canalisations, les éléments constitutifs de l’installation.
| Dérouler et / ou poser tout type de conducteurs (fils et câbles). | Dérouler et Poser les conducteurs et câbles.
| Mettre en oeuvre les méthodes courantes de raccordement et de couplage (ex : vissage, sertissage, auto dénudage, soudage). | Accomplir les opérations mécaniques mettant en œuvre l’outillage classique et/ou électroportatif.
| Repérer, câbler les éléments de l'installation. | Repérer les matériels électriques, les canalisations, les conducteurs.
| Vérifier la qualité des travaux en cours et en fin d'exécution dans le respect des consignes et des textes en vigueur. | Câbler et Raccorder.
| Rendre compte de son activité oralement et renseigner par écrit les documents préétablis. | Signaler les difficultés rencontrées dans l’exécution de la tâche.

## Partie2
| PFMP1 ( - ) PFMP2 ( I ) PFMP3 ( \ ) PFMP4 ( / ) |  | Positionnement |  |  | Evaluation
des compétences
| TACHES | COMPETENCES | A | PA | NA | ++ | + | - | -- | NA
REALISATION ( Domaine BTB et HTA)
| Poser les équipements électriques selon les exigences du dossier technique. | Identifier les matériels électriques, les canalisations, les conducteurs.
| Percer tout type de matériaux et tout type de supports et accessoires. | Accomplir les opérations mécaniques mettant en œuvre l’outillage adapté à des sections d’un ouvrage du domaine de la BTB ou de la HTA (maximum 120 mm2).
| Fixer tout type de supports et accessoires. | Mettre en forme des conducteurs de sections adaptées au domaine de la BTB ou de la HTA (maximum 120 mm2).
| Dérouler tout type de conducteurs (fils et câbles). | Effectuer le raccordement d’un départ ou d’une arrivée BTB ou HTA. Apposer le repérage normatif.
| Rendre compte de son activité oralement et renseigner par écrit les documents préétablis. | Signaler les difficultés rencontrées dans l’exécution de la tâche.
MISE EN SERVICE ( Domaine BT)
| Réaliser les mesures préalables à la mise en service : valeur de la prise de terre, continuité, isolement. | Hors tension :
Procéder aux contrôles d’usage hors tension.
| Régler et configurer les matériels (ex : interrupteur horaire, thermostat) | Hors tension :
Régler et Configurer les matériels électriques.
| Participer à la mise sous tension de l’installation. | En présence ou non de tension (domaine BTA) : sur ordre et sous contrôle d’un personnel habilité B2 ou B2V
Contribuer à la réception de l’équipement conformément aux ordres reçus.
| Modifier un paramètre par rapport à une procédure préétablie (ex : thermostat, programmateur horaire). | En présence ou non de tension (domaine BTA) : sur ordre et sous contrôle d’un personnel habilité B2 ou B2V
Procéder aux contrôles d’usage en présence tension.
| Vérifier les paramètres (ex : présence de tension, ordre des phases). | En présence ou non de tension (domaine BTA) : sur ordre et sous contrôle d’un personnel habilité B2 ou B2V
Effectuer les essais fonctionnels.
| Rendre compte de l’intervention oralement et renseigner par écrit les documents préétablis. | En présence ou non de tension (domaine BTA) : sur ordre et sous contrôle d’un personnel habilité B2 ou B2V
Signaler les difficultés rencontrées dans l’exécution de la tâche.

## Partie3
| PFMP1 ( - ) PFMP2 ( I ) PFMP3 ( \ ) PFMP4 ( / ) |  | Positionnement |  |  | Evaluation
des compétences
| TACHES | COMPETENCES | A | PA | NA | ++ | + | - | -- | NA
MAINTENANCE ( Domaine BT)
| Remplacer un élément par un autre fourni. | Hors tension :
Localiser géographiquement le constituant défectueux et le Remplacer.
| Nettoyer, effectuer les tâches d'entretien des équipements désignés. | Hors tension :
Effectuer les tâches d’entretien des équipements par nettoyage ou par remplacement.
| Régler, mesurer (Impédance, résistance, tension, courant, puissance, vitesse, temps…), | En présence ou non de tension (domaine BTA) : sur ordre et sous contrôle d’un personnel habilité B2 ou B2V
| réaliser des vérifications sur une installation sécurisée. | Contrôler le fonctionnement après remplacement du constituant défectueux.
| Rendre compte de l’intervention par écrit. | En présence ou non de tension (domaine BTA) : sur ordre et sous contrôle d’un personnel habilité B2 ou B2V
Contrôler le fonctionnement de l’installation après nettoyage ou remplacement d’éléments.
Date et Signature du tuteur et des professeurs
PFMP1 ( - )
PFMP2 ( I )
PFMP3 ( \ )
PFMP4 ( / )
| A = Acquis en milieu scolaire | ++ Compétence très bien acquise
| PA= Partiellement acquis en milieu scolaire. | + Compétence acquise
| NA= Non Acquis en milieu scolaire | - Compétence moyennement acquise
- - Compétence non acquise