| FICHE D’ ÉVALUATION SOUS ÉPREUVE E3-2 : mise en service d'un ouvrage Établissement : NOM : Prénom : Ouvrage support d’activité : Date : Durée : 3 Heures Indiquer par des croix, le positionnement du candidat |
| --- |
| Compétences attendues (Rappel règlement d’examen) | Critères de réussite (( indiquer par une croix dans les cases prévues à cet effet, les critères d’évaluation retenus) | Évaluation |
|  |  | 100 % | 66 % | 33 % | 0 % |
| Respecter les règles liées à l’habilitation. | L’analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en : |  |  |  |  |
|  | tenant compte des dangers liés au voisinage. |  |  |  |  |
|  | réalisant les consignations partielles ou totales nécessaires. |  |  |  |  |
|  | utilisant les EPI à bon escient. |  |  |  |  |
| C2.8 : Contrôler l’adéquation entre la réalisation et : le cahier des charges. Les normes en vigueur. C2.11 : Effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection des personnes. . | Vérifier visuellement la conformité de l’installation. Vérifier la qualité d’exécution de l’ouvrage : connexions… | Les contrôles d’exécution permettent de garantir la conformité de la réalisation : |  |  |  |  |
|  |  | L’inspection visuelle des coffrets est réalisée d’après la norme EN 60439-1/3. |  |  |  |  |
|  |  | L’inspection visuelle des ouvrages (connexions, cheminement des canalisations, adéquations composants de protection/schéma) est réalisée d’après la norme C15-100. |  |  |  |  |
|  | Effectuer les réglages préalables à la mise sous tension. | Les réglages préalables à la mise sous tension sont conformes aux prescriptions du dossier technique et du CCTP. |  |  |  |  |
|  | Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous tension. Mettre sous tension en toute sécurité l’ouvrage. Mesurer les grandeurs électriques pertinentes. | Les éléments concernant la sécurité des personnes sont contrôlés par des mesures : |  |  |  |  |
|  |  | - de résistance de boucle de masse. |  |  |  |  |
|  |  | - de résistance de prise de terre. |  |  |  |  |
|  |  | - d’équipotentielles. |  |  |  |  |
|  |  | - liées aux sélectivités. |  |  |  |  |
|  |  | L’évaluation des résultats des mesures est exprimée par rapport aux valeurs normatives attendues. |  |  |  |  |
| C2.10 : Contrôler le fonctionnement de l’installation | Vérifier le fonctionnement de l’ouvrage dans le respect des contraintes imposées par le cahier des charges. | Les paramètres fonctionnels de l’ouvrage sont conformes au cahier des charges. |  |  |  |  |
| C2-19 : Présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement. | Livrer l’ouvrage au client. | En mettant en fonctionnement l’ouvrage, les démonstrations et les explications fournies permettent au client de l’utiliser conformément au cahier des charges. |  |  |  |  |
|  |  | Le rapport de mise en service met en évidence les conformités ou non-conformités de l’ouvrage par rapport au cahier des charges et aux normes. |  |  |  |  |
| Note /20 | Calcul de la note | 20 x (N1 + (2N2/3) + (N3/3)) ∑ N | Nb N1 | NbN2 | NbN3 | Nb N4 |

# Text boxes

| Critères de réussite | Cochez |
| --- | --- |
| Entre 70 et 100 % | 100 % |
| Entre 45 et 70 % | 66 % |
| Entre 20 et 45 % | 33 % |
| Inférieur à 20 % | 0 % |